- 招标公告

陕西铁路工程职业技术学院按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的规定，就“陕西铁路工程职业技术学院电工及电子实训室建设”项目进行公开招标，欢迎符合资格的投标人参加投标。现将有关情况公告如下：

一、项目编号：STY-14-02

二、项目名称：陕西铁路工程职业技术学院电工及电子实训室建设。

三、投标人：依照《中华人民共和国公司法》成立、具有法人资格；注册资金不低于 500万元；经营资格证、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件齐全；有完善的安装服务支持系统，有能力提供本次招标货物安装和服务的制造商或授权经销商。

四、招标项目概况：

1、本次采购招标货物数量

第一包：电工实训室

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技能综合实训台 | 400*400 | 8套 |  |
| 配件 | 专用交流电流表 | 精度±1.5级 | 48个 |  |
|  | 专用直流电流表 | 精度±1.5级 | 48个 |  |
|  | 专用交流电压表 | 精度±1.5级 | 48个 |  |
|  | 专用直流电压表 | 精度±1.5级 | 48个 |  |
|  | 专用功率表 | 精度±2.5级 | 48个 |  |
|  | 专用功率因数表 | 精度±2.5级 | 48个 |  |
|  | 专用单相变压器 | 出入端为380V | 48个 |  |
|  | 专用三相异步电动机 | 180W 380∕660 | 48台 |  |
|  | 专用单相异步电动机 | 100W | 8台 |  |
|  | 专用直流电动机 | 50W | 8台 |  |
|  | 专用网孔板 | 45cm*60cm | 48个 |  |
|  | 机械万用表 | 500型 | 48块 |  |
|  | 兆欧表 | 0-1000兆欧 | 8块 |  |
|  | 转速表 |  | 8块 |  |
|  | 数字钳形电流表 | 小电流毫安级 | 8块 |  |
|  | 实训专用工具 | 标准 | 48盒 |  |
|  | 专用维修工具 | 12件 | 8套 |  |
| 2 | 专用实训模板 |  | 48套 |  |
| 配件 | 电阻模板 |  | 48 |  |
|  | 电容模板 |  | 48 |  |
|  | 照明电路模板 |  | 48 |  |
|  | 灯泡负载模板 |  | 48 |  |
|  | 接触器模板 |  | 96 |  |
|  | 热继电器模板 |  | 48 |  |
|  | 按钮模板 |  | 48 |  |
|  | 熔断器模板 |  | 48 |  |
|  | 三相组合开关模板 |  | 48 |  |
|  | 行程开关模板 |  | 48 |  |
|  | 普通车床模型 |  | 48 |  |
|  | 万能铣床模型 |  | 48 |  |
| 3 | 实训套件 |  | 48 |  |
| 4 | 维修电工仿真软件 | 赠送 | 1套 |  |
| 5 | 电脑桌及工作台（一体） | 1600*700*760 | 1套 |  |
| 6 | 电脑椅子 |  | 1个 |  |
| 7 | 一体台式电脑 | 21英寸显示器、Intel Core i5 2.8GHz、8GB内存、1TB硬盘、NVIDIA GeForce独立显卡 | 1台 |  |
| 8 | 多媒体（功放、无线话筒、音响，投影仪） |  | 1套 |  |
| 9 | 木质方凳 |  | 50个 |  |
| 10 | 设备柜 | 1000*450*2000 | 4个 |  |
| 11 | 柜式空调 | 3P | 1台 |  |

第二包：电子实训室

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技能综合实训台 | 400*400 | 8套 |  |
| 配件 | 直流稳压电源 |  | 48个 |  |
|  | 交直流变压器 |  | 48个 |  |
|  | 函数信号发生器 |  | 48个 |  |
|  | 喇叭 |  | 48个 |  |
|  | 逻辑笔 |  | 48个 |  |
|  | 频率计 |  | 48个 |  |
|  | 单次脉冲 |  | 48个 |  |
|  | 8位逻辑电平输出级显示 |  | 48个 |  |
|  | 模拟电路模板插孔 |  | 48个 |  |
|  | 数字集成块插座 |  | 48个 |  |
|  | 常用电容、电阻、电位器 |  | 48套 |  |
| 2 | 模拟实训模板 |  | 48套 |  |
| 配件 | 晶体管共射极单管放大电路 |  | 48个 |  |
|  | 差动放大电路 |  | 48个 |  |
|  | 射极跟随器功率放大电路 |  | 48个 |  |
| 3 | 数字实训套件 |  | 48套 |  |
| 配件 | 集成稳压电源 |  | 48套 |  |
|  | 直流稳压电源的设计与制作 |  | 48套 |  |
|  | 智力抢答器设计与制作 |  | 48套 |  |
|  | 电子产品的组装与调试 |  | 48套 |  |
| 4 | 示波器 | 双踪 | 24台 |  |
| 5 | 函数信号发生器 |  | 24台 |  |
| 6 | 数字万用表 |  | 25个 |  |
| 10 | 电脑桌及工作台（一体） | 1600*700*760 | 1套 |  |
| 11 | 电脑椅 |  | 1个 |  |
| 12 | 一体台式电脑 | 21英寸显示器、Intel Core i5 2.8GHz、8GB内存、1TB硬盘、NVIDIA GeForce独立显卡 | 1台 |  |
| 13 | 多媒体（功放、无线话筒、音响、投影仪） |  | 1套 |  |
| 14 | 设备柜 | 1000*450*2000 | 4个 |  |
| 15 | 木质方凳 |  | 50个 |  |
| 16 | 柜式空调 | 3p | 1台 |  |

2、招标文件售价： 500元人民币/包，招标文件售后概不退换；中标供货商另交评标组织费1000元。

3、招标文件发售时间：2014年3月7日～2014年3月11日，每天上午8:30～11:30；下午14:30～17:30。

4、招标文件发售地点：陕西铁路工程职业技术学院资产管理科（图书馆104办公室）。购招标文件时请带上营业执照、税务登记证、组织机构代码证等原件备查并留下一套复印件（盖公司公章）；法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）。投标人在投标时还必须提交上述资格证明文件的原件，以备资格审查。

5、投标文件递交：开标当天在开标现场递交。

6、投标截止时间：2014年3月13日14:30，逾期递交的投标文件恕不接受。

7、开标时间：2014年3月13日14:30，届时请参加投标的投标人代表出席开标大会。

8、开标地点：陕西铁路工程职业技术学院A楼11楼会议室（若时间或地址变更，将在开标前三天通知各投标人）。

招标人：陕西铁路工程职业技术学院

地址：陕西省渭南市临渭区站北路东段一号

联系人：仵老师（0913-2221308  15877335103）

焦老师（0913-2221325    18991685989）

陕铁院大宗物资设备采购招标领导小组

二○一四年三月六日