**陕西铁路工程职业技术学院**

**和谐苑主食库通道维修改造项目询价报价单**

**一、工程内容**

1、工程地点：高新校区餐饮中心

2、拆除原瓷砖地面，更换为抗压耐磨的水磨石地面（约65平方米）；铲除原破损墙面，修补完好后刷白色乳胶漆（约100平方米）；通道外安装1套投光灯，通道内安装5套日光灯。

**二、工程要求**

1、拆除原瓷砖及下层混凝土层不低于15厘米后，做水磨石地面；铲除原起皮、掉渣的涂料层，修补后至少粉刷2遍白色乳胶漆涂料；投光灯及日光灯应为知名品牌；垃圾清运出校。

2、工程报价包含：混凝土、水磨石、涂料、腻子、投光灯、日光灯等所有主辅材费；拆除费、水磨地面施工费、墙面施工费、灯具安装费等所有人工费；垃圾清运出校费；税费等全部其他相关费用。

3、如与其他施工单位配合施工，协调与费用均由中标方承担。

二、工程报价及涂料品牌

1、总报价：人民币（大写） 小写： 元

2、涂料品牌；投光灯品牌；日光灯品牌。

三、工期（不高于20日）： 天。

四、质保期（不低于1年）：，质保金：5%。

五、工程承诺：

报价单位：

报价单位法定代表人/被授权人（签字）：

联系电话：

年 月 日