招 标 公 告

项目名称：陕西铁路工程职业技术临渭校区餐饮中心厨具采购及排风系统安装

附件1

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格尺寸 （cm） | 数量 | 用料及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼西明台 | 六眼砂锅炉 | 100*90 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)需配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 2 | 一楼西明台 | 矮仔炉 | 70*70 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)需配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 3 | 四楼 | 双炒双温炉 | 210*120 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚φ50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)需配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 4 | 四楼 | 一炒一水一大锅 | 210*120 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚φ50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)均配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 5 | 四楼 | 矮仔炉 | 70*70 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)需配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 6 | 二楼西明台 | 蒸包炉 |  | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)需配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 7 | 二楼西明台 | 矮仔炉 | 70*70 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)需配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 8 | 三楼5号 | 双眼大锅 | 210*120 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚φ50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)均配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 9 | 8号 | 一炒一水一大锅 | 210*120 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚φ50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)均配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 10 | 9号 | 双眼大锅 | 210*120 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚φ50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)均配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 11 | 10号 | 双炒双温炉 | 210*120 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚φ50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)需配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 12 | 10号 | 单眼大锅灶 | 1000*1100 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；炉面板选用δ1.5mm不锈钢；后背及侧板选用1.0mm不锈钢；炉体骨架结构∠40×40×3.5mm角铁；炉通脚φ50X1.2mm无缝不锈钢管；采用上海复济炉头，各种阀门(水阀、气阀、火种阀)均配备进口品牌，下配φ50不锈钢可调子弹脚. |
| 13 | 四楼 | 六门冰柜 | 1.6M3 | 1 | 中高档知名品牌。 |
| 14 | 洗消间 | 单星水池 | 700*700*800 | 2 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；星盆δ1.5mm不锈钢,星盆台面选用1.5mm不锈钢板材，支架横通38X1.2mm不锈钢管；配不锈钢可调子弹脚. |
| 15 | 洗消间 | 双门高温热风消毒柜 | 1400*600*1900 | 1 | 所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；面板采用1.2mm厚，侧板为1.2mm厚，内配三块可升降格栅板；采用特制耐高温自吸式硅胶密封条。日本进口电源开关，上海产全不锈钢远红外线加热管，全自动恒温 |

陕西铁路工程职业技术学院

高新校区综合办公室

2015年6月17日