临渭校区卫生所维修整改项目需求

一、项目基本情况

项目名称：临渭校区卫生所维修整改项目

预算：47290.00元

需求：临渭校区卫生所（彩钢房）维修整改

1. 具体需求

（一）具体需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 施工要求 | 规格 | 备注 |
| 1 | 地面地胶铺设（含地缝补充及打磨平整） | （1）地缝补充；地面打磨平整 |  | 处理完需刷防潮漆 |
| （2）地面铺设耐磨、防水、抗压地胶 | 蓝色地胶 | 厚度>2mm。符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2016》 |
| 2 | 彩钢房内外墙防锈处理 | （1）内外墙墙面清洁，锈迹清除 |  | 水洗及污、锈处理 |
| （2）墙体、墙角除锈防锈处理 |  | 所有墙角涂钢构防锈漆 |
| 3 | 室内电线网线路改造 | 电线、网线线路改造，含插座、电线及扣条 | 每个至少安装1个LED照明灯，1个紫外线消毒灯，1个空调插孔，4个国标5孔插座，1个网线插孔。 | 含电线（空调电线）、线槽、开关、插座、灯具等。 |

（二）包含垃圾清运。

（三）施工期限：自接到开工通知后7天内。